VENTAJAS DEL GAS NATURAL


Las principales ventajas de su empleo son las siguientes:

- Está disponible instantáneamente, sin necesidad de bombearlo, calentarlo o pulverizarlo.

- El caudal de suministro de calor es regulable, con el simple accionamiento de una válvula o espita.

- La regulación automática es sencilla y precisa.

- El calor puede aplicarse exactamente donde y cuando es requerido. La combustión cesa al cesar la demanda de calor.

- El rendimiento de combustión es superior al de otros combustibles, por permitir una regulación perfecta y constante del exceso de aire para la combustión, la cual puede reducirse al mínimo.

- Los equipos y quemadores de gas son fáciles de limpiar y de conservar.

- El gas natural puede utilizarse por sí mismo para obtener una atmósfera inerte.

- Los gastos de mano de obra para la explotación y mantenimiento de los hornos se reducen al mínimo.

- La calidad de los productos puede mejorarse notablemente al no existir peligro de reacciones químicas por la presencia de azufre, polvo u oxidación por exceso de aire a altas temperaturas.

- A nivel medioambiental, el contenido de azufre es muy bajo, y la combustión de gas no da lugar a residuos, formación de humos negros, cenizas o escorias. La combustión del gas natural produce un 25% menos CO2, que la de productos petrolíferos y un 40 % menos que la combustión del carbón.